**7#教学楼外侧走廊窗户制作安装项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合总价（元） | 备注 |
| 1 | 金属栏杆拆除 | 1.拆除7号楼原有的金属栏杆 | m2 | 72.70 |  |  |  |
| 2 | 拆除防盗网 | 1.拆除7号楼原有的防盗网 | m2 | 25.81 |  |  |  |
| 3 | 搬运拆除防护网和防护栏 | 1.搬运拆除的防护网和防护栏到指定地点 堆放 | m3 | 28.93 |  |  |  |
| 4 | 铝合金窗安装 推拉 | 1.安装7号楼铝合金推拉窗户  2.材料规格尺寸：钢化玻璃5mm铝型材含 量5.55kg/m2 | m2 | 392.76 |  |  |  |
| 5 | 铝合金固定窗户安装 | 1.安装7号楼铝合金固定窗户  2.材料规格尺寸：钢化玻璃5mm铝型材含 量 4.41kg/m2 | m2 | 44.50 |  |  |  |
| 6 | 人工垂直运输 玻璃 垂直运输高度3层 以上6层以内 | 1.安装1号楼宿舍防护网 | m2 | 535.77 |  |  |  |
| 7 | 现浇构建钢筋安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | 1.安装7号楼带肋钢筋HRB400以内直径≤ 10mm | t | 1.20 |  |  |  |
| 8 | 合计（含税价） | | | | |  |  |

报价单位（盖章）：