## Sheet1
幼儿园宿舍维修项目-报价清单
序号 | 名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注
1 | 配电箱 | 空调及热水器配电箱 | 1 | 套
2 | 空调插座（电闸式） | 空调插座（电闸式） | 16 | 套
3 | 照明开关 | 照明开关 | 30 | 套
5 | 电力电缆YJV-4*70+1*35 | 电力电缆YJV-4*70+1*35 | 100 | 米
6 | 电线Byj-2.5 | 照明线Byj-2.5 | 1000 | 米
7 | 电线Byj-4 | 插座线Byj-4 | 1000 | 米
8 | 塑料线槽 | 塑料线槽 | 1000 | 米
9 | 单管荧光灯 | 单管荧光灯 | 30 | 套
10 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 10 | 套
11 | 烟雾警报器 | 烟雾警报器 | 20 | 套
12 | 加装大门 | 加装大门 | 1 | 个
13 | 加装侧门 | 加装侧门 | 2 | 个
14 | 加装逃生专用电子锁 | 加装逃生专用电子锁 | 5 | 套
15 | 淋浴器 | 淋浴器 | 10 | 套
16 | PPR给水管 | PPR给水管 | 400 | 米
17 | PVC排水管 | PVC排水管 | 150 | 米
18 | 洗手池 | 砖砌洗手池 | 1 | 套
19 | 地漏 | 淋浴室地漏 | 10 | 套
20 | 窗帘 | 窗帘 | 20 | 米
21 | 防盗网 | 防盗网（预留消防救援窗） | 60 | m2
22 | 长条挂衣钩 | 长条挂衣钩 | 10 | 个
23 | 挂衣链 | 挂衣链 | 6 | 条
24 | 吹风机 | 吹风机 | 6 | 套
25 | 水龙头 | 水龙头 | 20 | 个
26 | 卫生间隔断 | 卫生间隔断 | 12.96 | m2
27 | 洗澡间隔断 | 洗澡间隔断 | 36 | m2
28 | 墙壁粉刷 | 墙壁粉刷（一遍） | 1507 | m2
29 | 更换淋浴间大门 | 更换淋浴间大门 | 5 | 樘
30 | 拆除原教室置物架（含垃圾外运） | 拆除原教室置物架（含垃圾外运） | 1 | 项
31 | 拆除玻璃隔断及墙砖（含垃圾外运） | 拆除玻璃隔断及墙砖（含垃圾外运） | 1 | 项
32 | 淋浴间地砖拆除及修复（含垃圾外运） | 地砖拆除及修复（含垃圾外运） | 1 | 项
33 | 总价（含税）
报价单位（盖章）：